## general summary
CB-MODE CLEANER - PUNTI DI RIFERIMENTO NV1-MC17
Quadro generale - Agg. 28.07.2015
base NV1=0,0000
| Pt. N. | progr. da BS | AGO 2002 | LUG 2003 | AGO 2004 | MAR 2005 | OTT 2005 | OTT 2006 | GEN 2008 | APR 2009 | MAG 2010 | FEB 2013 | LUG 2015 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | SD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2-1 | 3-2 | 4-3 | 5-4 | 6-5 | 7-6 | 8-7 | 9-8 | 10-9 | 11-10
|  | m | [21 empty] | m | bar: 1 to 11-10
| CB1 | 2.971 | -0.011103 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| NV2 | 8.379 | 0.00435 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00325 | 0.00311 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.0011 | -0.00124 | -0.0011
| NV1 | 11.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| CB1 | 3.505 | -0.011103 | -0.01105 | -0.01138 | -0.01173 | -0.01168 | -0.01188 | -0.01227 | -0.01228 | -0.01231 | -0.0125 | -0.01218 | 5.25e-05 | -0.00033 | -0.00035 | 5e-05 | -0.0002 | -0.00039 | -1e-05 | -3e-05 | -0.00019 | 0.00032 | -0.0010775
| WV2 | 9.649 | 0.00376 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00171 | 0.0013 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.00205 | -0.00246 | -0.00205
| WV1 | 11.006 | 0.00072 | 0.00056 | -0.00025 | -0.00085 | -0.00082 | -0.00117 | -0.00164 | -0.00228 | -0.00249 | -0.00287 | -0.00298 | -0.00016 | -0.00081 | -0.0006 | 3e-05 | -0.00035 | -0.00047 | -0.00064 | -0.00021 | -0.00038 | -0.00011 | -0.0037
| W001 | 12.208 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00097 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| MC01 | 24.109 | ---- | ---- | -0.00366 | -0.00474 | -0.00481 | -0.00538 | -0.00645 | -0.00661 | -0.00675 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.00108 | -7e-05 | -0.00057 | -0.00107 | -0.00016 | -0.00014 | ---- | ---- | ----
| MC02 | 15.12 | -0.011743 | -0.01295 | -0.01432 | -0.01531 | -0.01565 | -0.01642 | -0.01742 | -0.01844 | -0.01866 | ---- | ---- | -0.0012075 | -0.00137 | -0.00099 | -0.00034 | -0.00077 | -0.001 | -0.00102 | -0.00022 | ---- | ---- | ----
| MC03 | 21.614 | -0.0085 | -0.00986 | -0.01142 | -0.01282 | -0.01314 | -0.01395 | -0.01525 | -0.0159 | -0.01621 | ---- | -0.01788 | -0.00136 | -0.00156 | -0.0014 | -0.00032 | -0.00081 | -0.0013 | -0.00065 | -0.00031 | ---- | ---- | ----
| MC04 | 35.113 | -0.014428 | -0.01664 | -0.01907 | -0.02135 | -0.02195 | -0.02263 | -0.02415 | -0.02476 | -0.02453 | -0.02717 | -0.02576 | -0.0022125 | -0.00243 | -0.00228 | -0.0006 | -0.00068 | -0.00152 | -0.00061 | 0.00023 | -0.00264 | 0.00141 | -0.011332
| MC05 | 50.112 | 0.0003275 | -0.00039 | -0.00123 | -0.0022 | -0.00183 | -0.00255 | -0.00352 | -0.004 | -0.00393 | -0.00513 | -0.00411 | -0.0007175 | -0.00084 | -0.00097 | 0.00037 | -0.00072 | -0.00097 | -0.00048 | 7e-05 | -0.0012 | 0.00102 | -0.0044375
| MC06 | 65.111 | -0.030155 | -0.03324 | -0.03567 | -0.03721 | -0.03773 | -0.03889 | -0.04055 | -0.04122 | -0.04119 | -0.04294 | -0.04302 | -0.003085 | -0.00243 | -0.00154 | -0.00052 | -0.00116 | -0.00166 | -0.00067 | 3e-05 | -0.00175 | -8e-05 | -0.012865
| MC07 | 80.107 | -0.03709 | -0.04191 | -0.04646 | -0.0489 | -0.05025 | -0.0524 | -0.05493 | -0.05617 | -0.05659 | -0.05959 | -0.05993 | -0.00482 | -0.00455 | -0.00244 | -0.00135 | -0.00215 | -0.00253 | -0.00124 | -0.00042 | -0.003 | -0.00034 | -0.02284
| MC08 | 95.105 | -0.028713 | -0.03343 | -0.03792 | -0.04036 | -0.04126 | -0.04365 | -0.04623 | -0.04766 | -0.04808 | -0.05084 | -0.05109 | -0.0047175 | -0.00449 | -0.00244 | -0.0009 | -0.00239 | -0.00258 | -0.00143 | -0.00042 | -0.00276 | -0.00025 | -0.022377
| MC09 | 110.11 | -0.002505 | -0.00685 | -0.01087 | -0.01269 | -0.01363 | -0.01623 | -0.01869 | -0.02005 | -0.02073 | -0.0233 | -0.0244 | -0.004345 | -0.00402 | -0.00182 | -0.00094 | -0.0026 | -0.00246 | -0.00136 | -0.00068 | -0.00257 | -0.0011 | -0.021895
| MC10 | 125.105 | -0.03424 | -0.04104 | -0.04782 | -0.05056 | -0.05314 | -0.05688 | -0.06099 | -0.06356 | -0.06552 | -0.07094 | -0.07334 | -0.0068 | -0.00678 | -0.00274 | -0.00258 | -0.00374 | -0.00411 | -0.00257 | -0.00196 | -0.00542 | -0.0024 | -0.0391
| MC11 | 139.304 | 0.006395 | 0.00285 | -0.00117 | -0.00367 | -0.00476 | -0.00689 | -0.00939 | -0.01092 | -0.01138 | -0.01404 | -0.01389 | -0.003545 | -0.00402 | -0.0025 | -0.00109 | -0.00213 | -0.0025 | -0.00153 | -0.00046 | -0.00266 | 0.00015 | -0.020285
| MC12 | 139.939 | 0.0001175 | -0.00345 | -0.00754 | -0.00971 | -0.01075 | -0.01302 | -0.01546 | -0.01722 | -0.01775 | -0.0199 | -0.02005 | -0.0035675 | -0.00409 | -0.00217 | -0.00104 | -0.00227 | -0.00244 | -0.00176 | -0.00053 | -0.00215 | -0.00015 | -0.020167
| MC13 | 139.917 | -0.009005 | -0.01263 | -0.01667 | -0.01886 | -0.01993 | -0.02212 | -0.02447 | -0.02605 | -0.02669 | -0.02902 | ---- | -0.003625 | -0.00404 | -0.00219 | -0.00107 | -0.00219 | -0.00235 | -0.00158 | -0.00064 | -0.00233 | ---- | -0.020015
| MC14 | 143.7 | -0.00199 | -0.00562 | -0.00952 | -0.01149 | -0.01272 | -0.01479 | -0.01708 | -0.01875 | -0.01954 | -0.02189 | ---- | -0.00363 | -0.0039 | -0.00197 | -0.00123 | -0.00207 | -0.00229 | -0.00167 | -0.00079 | -0.00235 | ---- | -0.0199
| MC15 | 146.842 | 0.0010625 | -0.00289 | -0.00658 | -0.00831 | -0.00956 | -0.0115 | -0.01379 | -0.01559 | -0.01632 | -0.01865 | -0.01912 | -0.0039525 | -0.00369 | -0.00173 | -0.00125 | -0.00194 | -0.00229 | -0.0018 | -0.00073 | -0.00233 | -0.00047 | -0.020182
| MC16 | ---- | ---- | -0.001 | -0.00424 | -0.00575 | -0.00687 | -0.00878 | -0.01076 | -0.01233 | -0.01306 | -0.01541 | ---- | ---- | -0.00324 | -0.00151 | -0.00112 | -0.00191 | -0.00198 | -0.00157 | -0.00073 | -0.00235 | ---- | -0.01441
| MC17 | ---- | ---- | -0.00753 | -0.01117 | -0.01314 | -0.01423 | -0.01623 | -0.01848 | -0.02014 | -0.02062 | -0.023 | -0.02334 | ---- | -0.00364 | -0.00197 | -0.00109 | -0.002 | -0.00225 | -0.00166 | -0.00048 | -0.00238 | -0.00034 | -0.01581